## 招标工程量清单扉页
| 工程名称： |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期）提升工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人 : |  |  | （造价专业人员签字及盖章）
| 审 核 人 : |  |  | （签字及盖章）
| 编 制 单 位: |  |  | （盖章）
| 法定代表人或 其 授 权 人: |  |  | （签字或盖章）
| 招 标 人 : | 江门市蓬江区侨邦文旅集团有限公司 |  | （盖章）
| 法定代表人或 其 授 权 人: |  |  | （签字或盖章）
编 制 时 间:

## 工程项目清单汇总表
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 园建工程
1.2 | 绿化工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目 | 19966.47
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额 | 118465.34
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 180000.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计

## 分部分项工程项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
| 01-001 | 分部分项工程费 |  |  |  |  | #VALUE!
| 01 | 园建工程 |  |  |  |  | #VALUE!
|  | 排水系统 |  |  |  |  | #VALUE!
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.挖一般土方 2.土类别:一、二类土 3.深度:综合考虑 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m3 | 1569.00 |  | #VALUE!
2 | 040103002001 | 中砂垫层 | 1.厚度:200mm 2.密实度综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m3 | 209.20 |  | #VALUE!
3 | 040202009001 | 河石散铺 | 1.厚度:250-300mm 2.规格:φ250-300mm 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m2 | 1046.00 |  | #VALUE!
4 | 040202009006 | 150mm厚φ40~60mm杂色卵石 | 1.厚度:150mm 2.规格:φ40~60mm 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m2 | 1046.00 |  | #VALUE!
|  | 花岗岩坐凳 |  |  |  |  | #VALUE!
5 | 011203001001 | 花岗岩坐凳 | 1.凳面:600*600*50mm厚芝麻灰火烧面花岗岩 2.侧面:600*500/350*20mm厚芝麻灰火烧面花岗岩 3.结合层:20mm厚1:2.5水泥砂浆,掺5%防水剂 4.砖砌体:940*520mm宽M7.5砂浆砌MU10砖 5.基础:100mm厚C20素砼 6.垫层:100mm厚6%水泥石粉垫层 7.条凳每6米留变形缝20mm(砌体部分),沥青麻丝填缝;饰面石材对应位置留缝8mm,同色中性耐候密封胶填缝 8.含模板制作安装及拆除等全部工序 9.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m | 238.00 |  | #VALUE!
|  | 松木桩 |  |  |  |  | #VALUE!
6 | 040302001001 | 打松木桩（上山路边，按2m长） | 1.桩长:2m 2.规格:直径100mm 3.间距:紧密排布 4.部位:水沟一侧 5.松木桩采用ACQ-D加压C4级防腐,渗入深度15mm 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 | 根 | 6000 |  | #VALUE!
|  | 种植架 |  |  |  |  | #VALUE!
7 | 050101012001 | 凉瓜种植架 | 1.凉瓜种植架 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 | 个 | 2500 |  | #VALUE!
|  | 汀步 |  |  |  |  | #VALUE!
8 | 011203001002 | 450mm宽草坡汀步 | 1.顶面:50厚芝麻灰火烧面汀步石 2.侧面:600*100*20mm厚芝麻灰火烧面花岗岩 3.结合层:20mm厚1:2.5防水水泥砂浆 4.砖砌体:370*300mm M7.5砂浆砌MU10砖 5.基础:100mm厚C20素砼 6.含模板制作安装及拆除等全部工序 7.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m2 | 15.68 |  | #VALUE!
9 | 011203001003 | 450mm宽水中汀步 | 1.顶面:50厚芝麻灰火烧面汀步石 2.侧面:600*100*20mm厚芝麻灰火烧面花岗岩 3.结合层:20mm厚1:2.5防水水泥砂浆 4.砖砌体:370*700mm M7.5砂浆砌MU10砖 5.基础:100mm厚C20素砼 6.压顶:100mm厚C30钢筋混凝土压顶 7.含模板制作安装及拆除等全部工序 8.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m2 | 17.82 |  | #VALUE!
10 | 010102007001 | 回填粘土 | 1.水中汀步周边500mm范围回填不透水粘土 2.密实度0.93 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m3 | 10.00 |  | #VALUE!
|  | 台阶 |  |  |  |  | #VALUE!
11 | 011107002001 | 石材台阶 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:2.5水泥砂浆 2.踏步材料品种、规格:600*300*50mm厚芝麻灰火烧面花岗岩 3.踢步材料品种、规格:600*300*20mm厚芝麻灰火烧面花岗岩 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m2 | 20.00 |  | #VALUE!
12 | 010502032001 | C30台阶基础 | 1.混凝土强度等级:C30砼 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m3 | 3.33 |  | #VALUE!
13 | 010505018001 | 台阶模板 | 1.模板部位:台阶 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m2 | 20.00 |  | #VALUE!
14 | 040901001001 | 圆钢 φ10mm以内 | 1.钢筋种类:圆钢 φ10mm以内 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 | t | 0.327 |  | #VALUE!
15 | 040202014001 | 6%水泥石粉垫层 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石粉 3.厚度:100mm 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m2 | 20.00 |  | #VALUE!
|  | 滨水置石 |  |  |  |  | #VALUE!
16 | 040303001002 | 100厚C20素砼垫层 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.含模板制作安装及拆除等全部工序 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m3 | 1.20 |  | #VALUE!
17 | 040202014002 | 6%水泥石粉垫层 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石粉 3.厚度:150mm 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m2 | 24.00 |  | #VALUE!
18 | 040305004001 | 砖砌体 | 1.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m3 | 4.32 |  | #VALUE!
19 | 010102007003 | 回填粘土 | 1.景石周边1000mm范围回填不透水粘土 2.密实度0.93 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m3 | 14.40 |  | #VALUE!
20 | 040101001004 | 景石 | 1.景石 2.规格:综合考虑 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 | 块 | 24.000 |  | #VALUE!
|  | 溢水口 |  |  |  |  | #VALUE!
21 | 040504001001 | 溢流口 | 1.砌体连盖板外尺寸为:1400(宽)*1200(长)*1370(高)mm 2.进水口尺寸为:600(宽)*330(高)mm 3.垫层:100mm厚6%水泥石粉垫层 4.基础:150mm厚C30钢筋砼 5.侧壁:300mm宽 M7.5水泥砂浆砌MU10砖 6.压顶:C30混凝土，内埋100*8mm厚镀锌钢片通长、A6锚固筋@150 7.抹灰:20mm厚1:2.5防水砂浆,面抹平收光 8.盖板:1400*400*100mm厚C30钢筋砼盖板,3拼 9.预埋遇水膨胀橡胶止水环(匹配RCP管外径) 10.满足设计及技术规范及其相关的要求 | 座 | 1.000 |  | #VALUE!
|  | 沟盖板 |  |  |  |  | #VALUE!
22 | 040202014003 | 6%水泥石粉垫层 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石粉 3.厚度:150mm 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m2 | 27.52 |  | #VALUE!
23 | 040601010001 | 现浇混凝土沟盖板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:150mm 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m3 | 11.15 |  | #VALUE!
24 | 040901001002 | 带肋钢筋 φ12-14 | 1.钢筋种类:HRB400（Ⅲ级钢） 2.钢筋规格:φ12-14 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 | t | 0.880 |  | #VALUE!
|  | 花箱 |  |  |  |  | #VALUE!
25 | 050307015001 | 1000*400*1050mm高成品镀锌花箱 | 1.1000*400*1050mm高成品镀锌花箱 2.满足设计及技术规范及其相关的要求 | 个 | 45 |  | #VALUE!
| 02 | 绿化工程 |  |  |  |  | #VALUE!
|  | 游客服务中心绿化改造 |  |  |  |  | #VALUE!
1 | 050103009001 | 时花-桑蓓斯凤仙 | 1.株高:0.25-0.3m 2.冠幅:0.25-0.3m 3.密度:25盆/平方 4.暂按一年一种 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m2 | 190.00 |  | #VALUE!
2 | 050103008001 | 栽植使君子（盆栽） | 1.规格：2~3年扦插大苗 2.主蔓长度:1.2~1.5m 3.地径:0.8~1.2cm 4.满足设计及技术规范及其相关的要求 | 株 | 135.000 |  | #VALUE!
|  | 绿化 |  |  |  |  | #VALUE!
|  | 乔灌木 |  |  |  |  | #VALUE!
3 | 050103002001 | 栽植红花继木 | 1.种类:红花继木 2.株高:1.0~1.5m 3.冠幅:1.0~1.5m 4.全冠,冠幅饱满,树形优美,低分枝;假植苗,假植期不少于一年 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 | 株 | 17.000 |  | #VALUE!
4 | 050103002002 | 栽植勒杜鹃球 | 1.种类:勒杜鹃球 2.株高:1.0~1.5m 3.冠幅:1.0~1.5m 4.全冠,冠幅饱满,树形优美,低分枝;假植苗,假植期不少于一年 5.满足设计及技术规范及其相关的要求 | 株 | 125.000 |  | #VALUE!
|  | 地被 |  |  |  |  | #VALUE!
5 | 050103009002 | 勒杜鹃 | 1.种类:勒杜鹃 2.高度:0.4~0.5m 3.冠幅:0.3~0.35m 4.种植密度:16袋/㎡ 5.低分枝、多侧枝丛生,冠幅饱满圆整,无明显偏冠、空缺,叶色鲜亮 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m2 | 170.00 |  | #VALUE!
6 | 050103009003 | 黄金叶 | 1.种类:黄金叶 2.高度:0.25~0.35m 3.冠幅:0.18~0.20m 4.种植密度:36袋/㎡ 5.低分枝、多侧枝丛生,冠幅饱满圆整,无明显偏冠、空缺,叶色鲜亮 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m2 | 21.50 |  | #VALUE!
7 | 050103009004 | 翠芦莉 | 1.种类:翠芦莉 2.高度:0.20-0.30m 3.冠幅:0.10-0.15m 4.种植密度:49袋/㎡ 5.低分枝、多侧枝丛生,冠幅饱满圆整,无明显偏冠、空缺,叶色鲜亮 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m2 | 10.50 |  | #VALUE!
8 | 050103009005 | 龙船花 | 1.种类:龙船花 2.高度:0.30~0.40m 3.冠幅:0.20~0.30m 4.种植密度:36袋/㎡ 5.低分枝、多侧枝丛生,冠幅饱满圆整,无明显偏冠、空缺,叶色鲜亮 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m2 | 497.00 |  | #VALUE!
9 | 050103009006 | 风雨兰 | 1.种类:风雨兰 2.高度:0.10m 3.冠幅:0.10m 4.种植密度:49株/㎡ 5.满铺 6.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m2 | 1052.50 |  | #VALUE!
10 | 050103015001 | 台湾草 | 1.草皮种类:台湾草 2.铺种方式:满铺 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m2 | 10000.00 |  | #VALUE!
11 | 050103015002 | 大叶油草 | 1.草皮种类:大叶油草 2.铺种方式:满铺 3.满足设计及技术规范及其相关的要求 | m2 | 2000.00 |  | #VALUE!
合 计 | [6 empty] | #VALUE!

## 措施项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201001001 | 脚手架 | 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
2 | 041201002001 | 水上桩基础支架、平台 | 1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输
3 | 041201003001 | 桥涵支架 | 1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输
4 | 041201004001 | 施工排水 | 1.提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等
5 | 041201005001 | 施工降水 | 1.提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等
6 | 041201006001 | 围堰 | 1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输
7 | 041201007001 | 筑岛 | 1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理
8 | 041201008001 | 便道 | 1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理
9 | 041201009001 | 便桥 | 1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理
10 | 041201010001 | 洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施 | 1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输
11 | 041201011001 | 洞内外轨道铺设 | 1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输
12 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用
13 | 041201013001 | 立交箱涵顶进被交线路加固及防护 | 1.加固 2.防护 3.其他
14 | 041201014001 | 地下管线交叉处理 | 1.悬固 2.加固 3.其他处理措施
15 | 041201015001 | 施工监测、监控 | 1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量
16 | 041201016001 | 临时设施 | 1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
17 | 041201017001 | 文明施工 | 1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
18 | 041201018001 | 环境保护 | 1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施
19 | 041201019001 | 安全生产 | 1.施工现场安全施工所需的各项措施
20 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
21 | 041201021001 | 夜间施工措施费 | 1.因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
22 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | 1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
23 | 041201023001 | 二次搬运 | 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
24 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | 1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
25 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
26 | BC001001 | 文明工地措施费 |  |  | 省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
27 | BC006001 | 施工现场围挡和临时占地围挡
28 | BC007001 | 施工围档照明
29 | BC014001 | 吊装设备基础
30 | BC020001 | 独立安全防护挡板
31 | 050402001001 | 植物养护 | 1.养护期为三个月 2.从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂 草、松土、灌溉排水、环境清理等
32 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.制作 2.运输 3.安装 4.维护
合 计 |  |  |  |  | -

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期）提升工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 118465.34
2 | 专业工程暂估价 |  | 180000.00 |  |  |  |  | 已含增值税
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期）提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) |  | 确定金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 |  | 合同价格调整暂列金额 |  | 1184653.440 | 10.00 | 118465.34
2 |  | 未确定工程暂列金额
2.1
3 |  | 未确定服务暂列金额
3.1
4 |  | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  |  |  | — | — | 118465.34 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  | — | — | 118465.34 |  |  |  |  | —
注： | 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计 算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称: |  |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期）提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 专业工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额±(元) |  | 备注
[5 empty] | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ |  | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 |  | 乔木工程 |  |  | 91743.12 | 8256.88 | 100000.0
2 |  | 滴灌、蔬菜网等工程 |  |  | 73394.50 | 6605.50 | 80000.0
本页小计 |  |  |  |  | 165137.62 | 14862.38 | 180000.00 | [6 empty] | —
合 计 |  |  |  |  | 165137.62 | 14862.38 | 180000.00 | [6 empty] | —
注： | 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 杜阮凉瓜田园综合体现代农业高质量种植及周边设施配套项目（二期）提升工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 |  |  | 9.00
合 计